## Case
STT | Hoạt động | Tình trạng | Nhiệt độ | Đèn báo lỗi, bảng hiển thị | Quạt dàn lạnh | Quạt dàn nóng | Cục nóng | Ống đồng | Mùi | Tín hiệu remote | Lỗi
1 | HD02 | TT01 | ND02 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
2 | HD02 | TT01 | ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
3 | HD02 | TT01 | ND02, ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
4 | HD03 | TT01 | ND02 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
5 | HD03 | TT01 | ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
6 | HD03 | TT01 | ND02, ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
7 | HD04 | TT01 | ND02 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
8 | HD04 | TT01 | ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
9 | HD04 | TT01 | ND02, ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
10 | HD02 | TT03 | ND03 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
11 | HD02 | TT02, TT03 | ND03 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
12 | HD02 | TT03 | ND03 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
13 | HD02 | TT02, TT03 | ND03 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
14 | HD02 | TT03 | ND05 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
15 | HD02 | TT02, TT03 | ND05 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
16 | HD02 | TT03 | ND05 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
17 | HD02 | TT02, TT03 | ND05 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
18 | HD04 | TT03 | ND03 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
19 | HD04 | TT02, TT03 | ND03 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
20 | HD04 | TT03 | ND03 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
21 | HD04 | TT02, TT03 | ND03 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
22 | HD04 | TT03 | ND05 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
23 | HD04 | TT02, TT03 | ND05 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
24 | HD04 | TT03 | ND05 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
25 | HD04 | TT02, TT03 | ND05 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
26 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
27 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
28 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
29 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN04 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
30 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
31 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
32 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
33 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
34 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN03, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
35 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN05, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
36 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
37 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
38 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
39 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN04 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
40 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
41 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
42 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
43 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
44 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN03, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
45 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN05, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
46 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
47 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
48 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02, CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
49 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN04 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
50 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
51 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02, CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
52 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
53 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
54 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02, CN03, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
55 | HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02, CN05, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
56 | HD04 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
57 | HD04 | TT01 | ND01 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
58 | HD04 | TT01 | ND01 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
59 | HD04 | TT01 | ND01 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
60 | HD04 | TT01 | ND01 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
61 | HD04 | TT01 | ND02 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
62 | HD04 | TT01 | ND02 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
63 | HD04 | TT01 | ND02 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
64 | HD04 | TT01 | ND02 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
65 | HD04 | TT01 | ND02 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
66 | HD06 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
67 | HD06 | TT01 | ND01 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
68 | HD06 | TT01 | ND01 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
69 | HD06 | TT01 | ND01 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
70 | HD06 | TT01 | ND01 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
71 | HD06 | TT01 | ND02 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
72 | HD06 | TT01 | ND02 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
73 | HD06 | TT01 | ND02 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
74 | HD06 | TT01 | ND02 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
75 | HD06 | TT01 | ND02 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
76 | HD05 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
77 | HD05 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
78 | HD05 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
79 | HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
80 | HD05 | TT01 | ND01 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
81 | HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
82 | HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
83 | HD05 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
84 | HD05 | TT01 | ND02 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
85 | HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
86 | HD05 | TT01 | ND02 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
87 | HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
88 | HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
89 | HD05 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
90 | HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
91 | HD05 | TT01 | ND01 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
92 | HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
93 | HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
94 | HD05 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
95 | HD05 | TT01 | ND02 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
96 | HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
97 | HD05 | TT01 | ND02 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
98 | HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
99 | HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
100 | HD08 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
101 | HD08 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
102 | HD08 | TT01 | ND01 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
103 | HD08 | TT01 | ND01 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
104 | HD08 | TT01 | ND01 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
105 | HD08 | TT01 | ND01 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
106 | HD08 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
107 | HD08 | TT01 | ND02 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
108 | HD08 | TT01 | ND02 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
109 | HD08 | TT01 | ND02 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
110 | HD08 | TT01 | ND02 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
111 | HD08 | TT01 | ND02 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
112 | HD01 | TT01 | ND01 | DB01 | QL02 | QN02 | CN04 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
113 | HD01 | TT01 | ND01 | DB01 | QL02 | QN03 | CN04 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
114 | HD01 | TT01 | ND01 | DB01 | QL02 | QN02 | CN06 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
115 | HD01 | TT01 | ND01 | DB01 | QL02 | QN03 | CN06 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
116 | HD01 | TT04 | ND01 | DB01 | QL02 | QN02 | CN04 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
117 | HD01 | TT04 | ND01 | DB01 | QL02 | QN03 | CN04 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
118 | HD01 | TT04 | ND01 | DB01 | QL02 | QN02 | CN06 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
119 | HD01 | TT04 | ND01 | DB01 | QL02 | QN03 | CN06 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
120 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M02 | TH01 | DH06
121 | HD01 | TT02 | ND03 | DB01 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M02 | TH01 | DH06
122 | HD01 | TT02 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
123 | HD01 | TT02 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
124 | HD01 | TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
125 | HD01 | TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
126 | HD01 | TT02, TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
127 | HD01 | TT02, TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
128 | HD07 | TT02 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
129 | HD07 | TT02 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
130 | HD07 | TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
131 | HD07 | TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
132 | HD07 | TT02, TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
133 | HD07 | TT02, TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
134 | HD03 | TT02 | ND03 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
135 | HD03 | TT02 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
136 | HD03 | TT02 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH08
137 | HD03 | TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
138 | HD03 | TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
139 | HD03 | TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH08
140 | HD03 | TT02, TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
141 | HD03 | TT02, TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
142 | HD03 | TT02, TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH08
143 | HD02 | TT01 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
144 | HD02 | TT01 | ND03 | DB02 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
145 | HD02 | TT01 | ND05 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
146 | HD02 | TT01 | ND05 | DB02 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
147 | HD04 | TT01 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
148 | HD04 | TT01 | ND03 | DB02 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
149 | HD04 | TT01 | ND05 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
150 | HD04 | TT01 | ND05 | DB02 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
151 | HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL01 | QN03, QN04 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH10
152 | HD02 | TT01 | ND03 | DB01 | QL01 | QN03 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH10
153 | HD03 | TT01 | ND03 | DB01 | QL01 | QN04 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH10
154 | HD04 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH11
155 | HD05 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH03 | DH11
156 | HD01 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH00

## Lỗi
Mã | Lỗi | Nguyên nhân | Khắc phục
DH00 | Điều hoà bình thường |  | Bạn cứ yên tâm sử dụng nhé
DH01 | Cảm biến điều hòa hỏng | Nhiệt độ trong căn phòng quá cao hoặc có độ ẩm thấp, dễ khiến cho dây cảm biến nhiệt bị biến chất, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của cảm biến điều hòa. Sử dụng máy lạnh không đúng cách. Không vệ sinh máy lạnh định kỳ khiến các linh kiện bên trong máy lạnh bị bụi bẩn, tắc nghẽn gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của bộ phận cảm biến. Bị côn trùng và động vật (chuột, gián, thằn lằn,…) xâm nhập vào bên trong máy, cắn phá dây cảm biến và nhiều bộ phận khác. | Không nên tự ý tháo gỡ máy lạnh nếu như bạn không có kiến thức chuyên môn về điện lạnh, vì dễ khiến cho lỗi bị hỏng nặng hơn, gây tốn kém chi phí. Nên liên hệ với trung tâm bảo hành, sửa chữa uy tín, nhờ thợ điện lạnh thay thế cảm biến mới phù hợp với dòng máy lạnh. Vệ sinh máy lạnh thường xuyên, khoảng 6 - 9 tháng/lần tùy theo tần suất sử dụng máy lạnh. -Có thể sử dụng tấm che phủ máy lạnh để tránh bị côn trùng và động vật nhỏ phá hoại.
DH02 | Điều hòa thiếu gas, hết gas | Xì đầu tán: Xì đầu tán là nguyên nhân thường gặp nhất khiến cho máy lạnh bị thiếu gas. Có nhiều nguyên nhân làm cho đầu tán bị xì như: thời tiết, thời gian sử dụng,… Do đó, trước khi nạp lại gas cần phải xử lý xì đầu tán hoặc thay đầu tán khác Xì dàn nóng hoặc dàn lạnh: Nếu sau khi kiểm tra và xử lý đầu tán nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng thiếu gas trên máy lạnh thì lúc này chúng ta cần phải lên kế hoạch thử xì dàn nóng và dàn lạnh Xì ống đồng: Khi ống đồng bị xì, quý khách sẽ phát hiện trên ống đồng bị bám một lớp tuyết. Khi lớp tuyết tan sẽ dẫn đến trường hợp rò rỉ nước trên ống đồng. Trường hợp này thường làm cho tường nhà chổ khu vực ống đồng bị ẩm mốc, thậm chí chảy nước trong nhà. | Nếu đã xác định được máy lạnh bị thiếu gas, cần phải bơm gas đầy đủ vào cho máy. Nên nhờ đến những nhân viên kỹ thuật, họ sẽ thực hiện đảm bảo an toàn, cũng như có thể kiểm tra máy điều hòa cho bạn
DH03 | Máy nén bị hỏng | Lắp đặt điều hòa sai kỹ thuật. - Lắp đặt sai vị trí, dàn nóng lắp đặt ngoài trời bị nắng chiếu trực tiếp vào mà không có vật che chắn dẫn đến dàn nóng không trao đổi được nhiệt gây ra quá tải. - Nguồn điện cung cấp cho điều hòa không ổn định dễ gây chập cháy, hư hỏng block. - Điều hòa có công suất nhỏ nhưng lại lắp đặt vào phòng có diện tích lớn, vượt quá quy định của nhà sản xuất khiến máy chạy liên tục không nghỉ nên dẫn tới quá tải. - Do người dùng sử dụng lâu ngày mà không thực hiện bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh và nạp gas đầy đủ, định kì cho máy. - Điều hòa bị bám quá nhiều bụi bẩn dẫn tới khả năng làm lạnh kém và block phải làm việc liên tục. - Lỗi board điều khiển dẫn tới mất nguồn đến máy nén, gây ra hở mạch. - Motor quạt ngừng quay và quạt dàn nóng yếu đi hoặc không hoạt động nữa. | Lốc điều hòa là một bộ phận có cấu trúc phức tạp. Khi phát hiện một trong những dấu hiệu lốc điều hòa đang gặp sự cố như bên trên, tốt hơn hết bạn nên liên hệ thợ điện lạnh chuyên nghiệp để được hỗ trợ kiểm tra và khắc phục kịp thời. Đồng thời, bạn cần chú ý đặt dàn nóng ở nơi thoáng mát, tránh tác động trực tiếp bới các nhân tố môi trường. Người dùng nên vệ sinh hệ thống điều hòa thường xuyên, nhất là vào mùa nóng. Việc vệ sinh giúp loại bỏ bụi bẩn giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn, tránh việc quá tải, dẫn đến sự cố hỏng hóc đáng tiếc
DH04 | Bo mạch máy lạnh bị hỏng | Máy lạnh lắp đặt không đúng cách Nguồn điện bị chập chờn, không ổn định Máy lạnh sử dụng không đúng (mở điều hòa 24/24, nhiệt độ thấp hon môi trường, thay đổi nhiệt độ liên tục) Dây diện bị đứt | Sửa chữa Board máy lạnh là một công việc cực kỳ phức tạp, nên bạn không thể tự giải quyết tại nhà. Cần có những người có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm để có thể kiểm tra, phát hiệu nguyên nhân và có cách giải quyết hiệu quả.Và cần những dụng cụ chuyên dụng để khắc phục sự cố. Vì vậy bạn nên liên hệ với trung tâm sửa chữa để có thể giải quyết.
DH05 | Tụ điều hòa bị hỏng | Điều hòa sau khi chạy một thời gian, dàn lạnh không thổi hơi lạnh. Khi động cơ máy nén được cấp điện nhưng không thể khởi động và điều hòa không lạnh. Block điều hòa không chạy và cánh quạt cũng không chạy, thỉnh thoảng nghe tiếng è è nhỏ rồi lại tắt. Bị cháy tụ Điều hòa bị rò điện | Để khắc phục tình trạng tụ điều hòa bị hỏng chỉ có 1 cách duy nhất là cần mua và thay tụ mới. Lưu ý khi mua tụ điều hòa bạn cần chọn mua đúng loại với tụ điện cũ trước đó máy sử dụng để đảm bảo sự đồng bộ. Nếu không có chuyên môn, nên liên hệ thợ sửa điều hòa để được khắc phục kịp thời
DH06 | Lưới lọc điều hòa bị bụi | Việc không vệ sinh điều hòa sau một thời gian dài sử dụng sẽ khiến cho lưới lọc điều hòa bị bám đầy bụi bẩn | Nếu máy lắp ở vị trí dễ dàng và không bị quá bẩn: Bạn có thể tự tiến hành vệ sinh dàn lạnh điều hòa nhà bằng cách tháo và sửa sạch lưới lọc, quạt gió... Nếu máy lắp ở vị trí khó thao tác và bị bẩn nhiều: Bạn nên gọi thợ kỹ thuật của công ty đến bảo dưỡng. Để điều hòa sử dụng được ổn định nên bảo dưỡng 6 tháng 1 lần và nên gọi thợ uy tín để đảm bảo chất lượng.
DH07 | Quạt gió dàn lạnh bị hỏng | Sử dụng những chiếc quạt lâu ngày nhưng bạn quên tra dầu khiến quạt bị bó cơ, không có đàn hồi Tụ quạt bị hỏng hoặc đứt dây nguồn, đứt các mối nối cũng là nguyên nhân làm cho quạt không thể quay Động cơ quạt bị chạm vào vỏ hoặc ngắt mạch các board mạch bị hỏng làm cho chân điều khiển tắt mở trên quạt không có đầu ra. | Bởi những chiếc quạt này thiết kế nằm ở trong dàn, việc tháo gỡ để kiểm tra bên trong là không thể nếu bạn không phải là người có chuyên môn. Vì vậy bạn nên liên hệ thợ sửa điều hòa để được hỗ trợ sửa chữa
DH08 | Van tiết lưu bị nghẹt |  | Cần thay van tiết lưu mới cho máy lạnh, vì khi van bị nghẹt sẽ không thể khắc phục hoàn toàn.
DH09 | Ống đồng bị rò gas |  | Tiến hành kiểm tra đường ống để phát hiện các chỗ rò rỉ Nếu mối rỏ nhỏ, ít cần hàn lại điểm bị rò rỉ. Nếu mối rò lớn, nhiều cần cân nhắc thay thế đường ống mới. Nạp lại phần gas mất đi do rò rỉ
DH10 | Quạt dàn nóng hỏng |  | Kiểm tra nguồn điện từ dàn lạnh đến dàn nóng Kiểm tra quạt có bị kẹt do bị các dị vật mắc vào như: cây, túi nilon Sau khi kiểm tra, xử lý các cách trên mà không được thì cần liên hệ với trung tâm sửa chữa để kiểm tra.
DH11 | Mắt thần điều hòa hỏng |  | Liên hệ với trung tâm sửa chữa để được nhân viên kỹ thuật kiểm tra và thay thế mắt thần.

## Tiêu chí
Tiêu chí | Trọng số
Nhiệt độ | 10
Hoạt động | 10
Quạt dàn lạnh | 7
Tình trạng | 7
Quạt dàn nóng | 7
Đèn báo lỗi, bảng hiển thị | 4
Ống đồng | 4
Cục nóng | 4
Mùi | 4
Tín hiệu remote | 2